ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПОДБОРА СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Название и адрес объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон / факс / e-mail |  |

ДАННЫЕ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| Количество насосов |  | Рабочих |
| --- | --- | --- |
|  |  | Резервных |
| Марка насосов |
| CNP |  |
| KQ |  |
| Другое |  |
| Расход станции, м3/ч-Q |  |
| Требуемое давление на выходе (напор), м |  |
| Существующий напор на входе в станцию (подпор), м |  |
| Максимальное давление в системе, бар |  |
| Мощность электродвигателя насосного оборудования, кВт |  |
| Напряжение питания, В |  |
| ТИП СИСТЕМЫ |
| Спринклерная система |  |
| Дренчерная система |  |
| ТИП ПУСКА НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| Способ пуска |
| Прямой пуск |  |
| Плавный пуск |  |
| ИНФОРМАЦИЯ О ВЫВОДАХ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ |
| Работа пожарных насосов |  |
| Авария пожарных насосов |  |
| Пожар |  |
| Отсутствие воды на входе насосов «сухой ход» |  |
| Автоматический режим работы |  |
| Задвижка открыта |  |
| Авария задвижки |  |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ ШУ |
| --- |
| Функция анти-заиливания (кратковременный пуск насосов один раз в пять дней) |  |
| Уличное исполнение (защитный козырек +обогрев) |  |
| АВР (автоматический ввод резервного электропитания) |  |
| Подача управляющего сигнала на электро-задвижку (количество/кВт/напряжение) |  |
| Управление жокей-насосом |  |
| Управление дренажным насосом |  |

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Дата: «____» _________________20___ г.

Подпись заказчика:____________________/________________/